## SD D.KRELJEVEC
Naziv ponuditelja
Adresa
OIB
IBAN
Telefon/fax
Email
Naručitelj |  | Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 52D, Donji Kraljevec
oznaka | pozicija | Opis | jed.mjer. | Količina | jed. Cijena | UKUPNO
OPREMA SPORTSKE DVORANE DONJI KRALJEVEC
OPĆE UPUTE
Ponuđač mora priložiticertifikate neovisnih organa, koji potvrđuju da ponuđač garantira kvalitet, koji se odnosi na:
a. dobavu i montažu sportske opreme kao naprimer ISO 9001
b. zavarivanje metalnih konstrukcija, EN 1090-1
i potvrdu da ima ponuđač: c. uvedene sistem kvalitete ravnanja s okolinom (kao naprimer ISO 14001)
d) uveden sustav upravljanja zaštitom na radu i zdravljem zaposlenika OH SAS 18001
Sistemi garancije kvaliteta moraju se zasnivati na seriji europskih standarda, potvrđenih od strane organa, koji su usklađeni sa serijom europskih standarda u vezi sa izdavanjem potvrda.
ELEKTROINSTALACIJE
-napajanje električnom energijom iz elektro ormara, koji je predviđen u projektu za objekt. U tom ormaru se nalazi dio iz kojeg se napaja električna sportska oprema te je zaštićen električnim prekidačem na (FID)
- priključci za elektropogon sportske opreme su obveza investitora,odnosno izvođača el.instalacija objekta na predviđenoj lokaciji
-svaki blok tribina je uzemljen, priključak postavi izvođač objekta
| 1. | PREGRADNA ZAVJESA DUPLI SKAJ - MREŽA | kom | 2
Jednakovrijedan proizvod, navesti tip i proizvođača: (POPUNITI ĆELIJU IMENOM PROIZVOĐAČA I TIPA PROIZVODA)
Pregradna zavjesa kao Elan, tip MS kombinirana pregradna zavjesa na dizanje s elektropogonom Konstruiranje, isporuka i ugradnja do potpune funcionalnosti elektro podizne pregradne zavjese od poliesterske tkanine i kombinacije mreže. Horizontalno spajanje traka poliesterske tkanine s PVC profili. vez između PVC profila s trakama minimalne dužine 35 cm. Pregradna zavjesa upravlja se preko elektroormarića instaliranog na zidu dvorane na mjestu koji omogućuje neometan pregled na pregradu kad se podiže ili spušta. Sastav garniture slijedećih karakteristika: - gornji rub: mreža zakačena po čitavoj dužini na cijev 42 mm; - 2,6 metara od dna puna - dvostruka umjetna koža-poliesterska tkanina, ostatak mreža okna 8x8 cm, fi 4,2mm, UV otporna; - poliesterska tkanina obostrano prevučena s PVC, sastav samo od materiala registriranih u sukladnosti s REACH regulativom kod ECHA( evropska agencija za kemikalije), pretržna tvrdoča 4000N/5 cm po EN ISO 1421/1 ili jednakovrijedno, material standard boja: Siva, samougasivo u stupnju B, sukladno s EN 13501-1, težina min. 900 g/m2, spajanje horizontalno sa vidljivim spojevima - s pvc profilima, odstojanje u donjem položaju: 40 cm donji dio zavjese - donji rub: u centru ugrađena cijev promjera 42 mm - pogon: elektromotor sa elektrokočnicom na reduktoru (EN 12453), 230/400V - 1,5kW), faktor sigurnosti F=2; - Elektro mehaničke sigurnosne kočnice s svake strane pregrade (EN 12604/12605i) ili jednakovrijedno - gornja greda - osovina: D=76 mm, na kliznim ležajevima u rasteru od 2,6 do 2,9 m; - podizne trake: vrpce D 8 mm ili adekvatne trake, nerastezljivi naylon sa crnim opletom nosivosti 500 kp u razmaku 1,50 m; - dužina osi 24m; visina osi na cca 9,8 m, podiže se čitava zavjesa skupljena na visinu, donji rub nije ispod 79m; Napajanje el. pogona do nosača gdje se pričvršćuje pregrada osigurava investitor. Isporučiti komandni ormarić za ugradnju u zid, komande dizanje i spuštanje osigurane bravom.
OBAVEZNI PRILOZI POMOĆU KOJIH PONUĐAČ DOKAZUJE KOMPETENTNOST TE IH MORA PRILOŽITI PONUDI: 1.Pogonska osovina i sigurnosni mehanizam sukladno zahtjevima standarda DIN 18032/4 ili jednakovrijedno.Obavezni prilog: potvrda (certifikat), koja potvrđuje sukladnost opreme osovine i sigurnosnih mehanizma sa zahtjevanim standardom DIN 18032/4 izdan i potvrđen od strane neovisnih kompetentnih organa. 2. potvrda o sukladnosti (certifikat), koja potvrđuje sukladnost materiala poliesterska tkanina obostrano presvučena s PVC sa zahtjevanim standardom EN 13501-1 ili jednakovrijedan izdan i potvrđen od strane neovisnih kompetentnih organ 3. potvrda o sukladnosti (certifikat), koja potvrđuje sukladnost izrade i montaže po EN 1090-1:2009 ili jednakovrijedan izdan i potvrđen od strane neovisnih kompetentnih organa.
| 2. | KOŠ ZIDNI MINI S REGULACIJOM VISINE | kom | 1
Jednakovrijedan proizvod, navesti tip i proizvođača: (POPUNITI ĆELIJU IMENOM PROIZVOĐAČA I TIPA PROIZVODA)
Dobava i montaža zidne mini konstrukcije za košarku
Konstrukcija izrađena po EXC2 razredu po standardu EN1090-2 ili jednakovrijedno
Ploča ploikarbonat, dim. 120x90 cm
U kompletu mora biti sva potrebna dodatna konstrukcija i material za pričvršćivanje kod montaže:
- fiksni obruč za košarku s natjecateljskom mrežicom, koja je pričvršćena na obruč na 12 mjesta. Točke za pričvršćenje ne smiju imati oštre djelove. Svi otvori (rupice) moraju biti manji od 8mm što onemogućuje ulazak prstiju, bez kukica
U skladu sa EN 1270 ili jednakovrijedno
| 3. | ODBOJKA NATJECATELJSKA, kao Elan, odbojka utična s ostalom opremom za odbojku
Jednakovrijedan proizvod, navesti tip i proizvođača: (POPUNITI ĆELIJU IMENOM PROIZVOĐAČA I TIPA PROIZVODA)
Natjecateljska garnitura za odbojku je namijenjena za najviši nivo natjecanja. Čvrsti i ujedno laki aluminijski stupovi omogućuju jednostavno napinjanje mreže. Ugradni stupovi zahtjrevaju pripremu temelja (građevinar) prema instrukcijama dobavljača. Komplet ulkjučuje:
Dobava opreme za natjecateljsku odbojku u sastavu:
| 3.1. | - aluminijski stup fi 100 mm, visine 3 m, sa mehanizmom za napinjanje | kom | 1
| 3.2. | - aluminijski stup fi 100 mm, visine 3 m, bez mehanizma za napinjanje | kom | 1
| 3.3. | - zaštita stupova odbojke | kom | 2
| 3.4. | - čahura odbojke fi 100 mm | kom | 2
| 3.5. | - mreža za odbojku natjecateljska | kom | 1
| 3.6. | - antene i palice za natjecateljsku mrežu | kom | 2
| 3.7. | - navijač mreže | kom | 1
| 4. | BADMINTON
Dobava i montaža opreme za badminton u sastavu kao Elan, tip badminton prijevozni stalak:
Jednakovrijedan proizvod, navesti tip i proizvođača: (POPUNITI ĆELIJU IMENOM PROIZVOĐAČA I TIPA PROIZVODA)
| 4.1. | - prijevozni stupovi za badminton sa utegum minimalno 30 kg | kom | 4
| 4.2. | '- mreža u crnoj bojii | kom | 3
U skladu sa EN 1509 ili jednakovrijedno
OBAVEZNI PRILOZI POMOĆU KOJIH PONUĐAČ DOKAZUJE KOMPETENTNOST TE IH MORA PRILOŽITI PONUDI: 1. potvrda o skladnosti (certifikat), koja potvrđuje skladnost opreme sa sahtjevanim standardom EN 1509 ili jednakovrijedno izdan i potvrđen od strane neovisnih kompetentnih organa. 2. Navesti proizvđača i tip s slikom stalka s mrežom i terhničkim karakteristikama
| 5. | Semafor za stolni tenis | kom | 1
| 6. | MINI NOGOMET, kao Elan, tip Mini gol
Dobava opreme za dvoranski hokej ili mali nogomet u sastavu:
|  | - samostojeći gol 120 x 90 cm | kom | 2
|  | - mreža za samostojeći gol 120 x 90 cm | kom | 2
OBAVEZNI PRILOZI POMOĆU KOJIH PONUĐAČ DOKAZUJE KOMPETENTNOST TE IH MORA PRILOŽITI PONUDI: 1. Navesti proizvođača i tip i slikom mini gola i tehničkim karakteristikama
| 7. | Sandučić, zaobljeni kutevi. Poklopac presvučen kvalitetnom umjetnom kožom. Minimalne dimenzije sandučiča 65(dužina)x45(dubina)x40(visina) cm U skladu EN 916 | kom | 1
OBAVEZNI PRILOZI POMOĆU KOJIH PONUĐAČ DOKAZUJE KOMPETENTNOST TE IH MORA PRILOŽITI PONUDI: 1. potvrde o sukladnosti (certifikati), koje potvrđuje sukladnost opreme sa zahtjevanimi standardom EN 916 ili jednakovrijedno 2. Navesti proizvođača i tip s slikom i tehničkim karakteristikama
| 8. | KLUPE | kom | 2
Gimnastička klupa kako Elan, tip klupa dužine 3,5m. Klupa izrađena od kvalitetnog ljepljenog drveta smreke, noge su od vezane ploče. Klupa se upotrebljava sa obe strane, jer je na donjoj strani ugrađena greda. Visina klupe je 35 cm, širina gornje ploče 27 cm i širina grede 10 cm. Klupa ima na jednoj strani prečka za upotrebu klupe pod nagibom (zajednom sa sandukom ili švedskom ljestvom). Na donjem djelu noge ima zaštitu protiv klizanja i sprečavanja puštanja otiska na sportskom podu. U skladu sa EN 12432 ili jednakovrijedno
OBAVEZNI PRILOZI POMOĆU KOJIH PONUĐAČ DOKAZUJE KOMPETENTNOST TE IH MORA PRILOŽITI PONUDI: 1. potvrde o skladnosti (certifikati), koje potvrđuje skladnost opreme sa sahtjevanimi standardi EN 12432 ili jednakovrijedno izdani i potvrđeni od strane neovisnih kompetentnih organa. 2. Navesti proizvođača i tip s slikom i tehničkim karakteristikama
| 9. | STRUNJAČE
Opći opis materijala :
Prevlake mekih strunjača od netrgajućeg PVC-a, s ručkama za prijenos i odušnicima (meke strunjače). , dno strunjača protuklizno
OBAVEZNI PRILOZI POMOĆU KOJIH PONUĐAČ DOKAZUJE KOMPETENTNOST TE IH MORA PRILOŽITI PONUDI : 1. potvrde o sukladnosti (certifikati), koje potvrđuje sukladnost opreme (za strunjače: 200x200x50cm ,200x150x25cm , 200x125x12cm, 200x125x6cm, 200x100x6cm, 164x82,6cm) sa zahtjevanimi standardom iz serije EN 12503-1, EN 12503-2, EN 12503-4, EN 12503-5, EN 12503-6, EN 1177 ili jednakovrijedni izdani i potvrđeni od strane neovisnih kompetentnih organa.
| 9.1. | Strunjača za tjelovježbu 200 x 100 x 6 cm kao Elan, tip strunjača za tjelovažbu 200x100x6 cm. Laka sportska strunjača za doskok, koja se koristi za samostalnu upotrebu, razgibavanje i gimnastiku. HIC - kritična visina pada 2,3 m. Gornji sloj izrađen od 100% PES, težina materijala minimalno 670g/m3. Tkanina ne sadrži ftalate. Donji protiklizni materijal koji ne sadrži ftalate Punilo izrađeno od 4 slojnog stanično-zatvorenog polietilena. | kom | 20
OBAVEZNI PRILOZI POMOĆU KOJIH PONUĐAČ DOKAZUJE KOMPETENTNOST TE IH MORA PRILOŽITI PONUDI : 1. 2. Navesti proizvođača i tip s slikom i tehničkim karakteristikama
| 9.2. | Strunjača za doskoke 200 x 125 x 12 cm kao Elan, tip strunjača za doskoke 200x125x12 cm. Sportska strunjača, koja se koristi kod doskoka iz gimnastičkih rekvizita. HIC - kritična visina pada ≥3 m. Gornji sloj izrađen od 100% PES, težina minimalno 670g/m3. Tkanina ne sadrži ftalate. Donji protiklizni materijal ne sadrži ftalate. Punilo: PE pijena u kombinaciji sa kosmitom | kom | 2
OBAVEZNI PRILOZI POMOĆU KOJIH PONUĐAČ DOKAZUJE KOMPETENTNOST TE IH MORA PRILOŽITI PONUDI : 1. Navesti proizvođača i tip s slikom i tehničkim karakteristikama
| 9.3. | Meka strunjača 200 x 200 x 50 cm kao Elan, tip meka strunjača 200x200x50 cm. Sportska meka strunjača koristi se kod doskoka iz gimnastičkih rekivzita, trampolina ili za osigruanje prostora i zaštiti korisnika ispod gimastičnih rekvizita. HIC - kritična visina pada ≥3 m Gornji sloj izrađen od 100% PES, težina materiala minimalno 670g/m3. Tkanina ne sadrži ftalatov. Donji protiklizni materijal tkanina koja ne sadrži ftalata. Punilo: PE pijena | kom | 2
OBAVEZNI PRILOZI POMOĆU KOJIH PONUĐAČ DOKAZUJE KOMPETENTNOST TE IH MORA PRILOŽITI PONUDI : 1. Navesti proizvođača i tip s slikom i tehničnim karakteristikama
| 9.4. | Prevlaka za meke strunjače 400 x 200 x 50 cm | kom | 1
| 9.5. | Školske borilačke strunjače debljine 2 cm, dvobojne, spajanje po sistemu "puzzle" 100 x 100 cm | kom | 81
OBAVEZNI PRILOZI POMOĆU KOJIH PONUĐAČ DOKAZUJE KOMPETENTNOST TE IH MORA PRILOŽITI PONUDI : 1. Navesti proizvođača i tip s slikom i tehničkim karakteristikama
| 9.6. | Komplet polivalentnih strunjača kao Elan, tip komplet polivalentne strunajče Svi elementi kompleta imaju ušivene jež (čičak) trake za spajanje u cjelinu. Sastav: | kpl | 1
Kvadar 4 kom1
Kvadar 3 kom 1
Kvadar 2 kom 1
Polukvadar kom 1
Polukvadar kom 1
Polukvadar kom 1
Polukvadar kom 1
Polukvadar kom 1
Polukvadar kom 1
Poluvaljak kom 1
Poluvaljak kom 1
Strunjača 250x100x6 kom 2
OBAVEZNI PRILOZI POMOĆU KOJIH PONUĐAČ DOKAZUJE KOMPETENTNOST TE IH MORA PRILOŽITI PONUDI : 1. Navesti proizvođača i tip s slikom i tehničkim karakteristikama
| 11. | Kompresor za lopte s manometrom | kom | 1
| 12. | Lopta za košarku - koža br.. 7 | kom | 14
| 13. | Lopta za rukomet vel.1 umjetna koža | kom | 10
| 14. | Lopta za odbojku natjecateljska | kom | 8
| 15. | Lopta za nogomet indor 4 | kom | 12
| 16. | Loptice za badmintoin - umjetni materijal | kom | 30
OBAVEZNI PRILOZI POMOĆU KOJIH PONUĐAČ DOKAZUJE KOMPETENTNOST TE IH MORA PRILOŽITI PONUDI : 1. Navesti tip s slikom proizvoda za svu opremu pod LOPTE
| 17. | Elektronska štoperica | kom | 2
OBAVEZNI PRILOZI POMOĆU KOJIH PONUĐAČ DOKAZUJE KOMPETENTNOST TE IH MORA PRILOŽITI PONUDI : 1. Navesti tip s slikom proizvoda za svu opremu pod UREĐAJ ZA MJERENJE
| 18. | Obruč PVC fi 70 cm | kom | 12
| 19. | Reket za badminton školski | kom | 16
| 20. | Plastična hokejska palica | kom | 12
| 21. | Pak - loptica za hokej (1/2 + 1/2) | kom | 10
| 22. | Markirni stožac 22 cm | kom | 10
| 23. | Vijača 250 cm s okretnim ručkama | kom | 10
| 24. | Vijača 300 cm s okretnim ručkama | kom | 10
| 25. | Palica gimnastička 100/2,5 cm, drvena | kom | 10
| 26. | Stalak za slalom (plastična baza + plastična palica 120 cm) | kom | 10
OBAVEZNI PRILOZI POMOĆU KOJIH PONUĐAČ DOKAZUJE KOMPETENTNOST TE IH MORA PRILOŽITI PONUDI : 1. Navesti tip s slikom proizvoda
| 27. | UNI STALAK | kom | 2
| 28.. | Mreža za UNI stalak | kom | 1
| 29. | Letvica fiberglas za skok u vis, dužine 4m | kom | 1
| 30. | Uže za povlačnje | kom | 1
| 31. | Školska pregibna prepreka do 70 cm | kom | 15
| 32. | Dvoranski startni blok - guma | kom | 4
| 33. | Štafetna palica | kom | 4
OBAVEZNI PRILOZI POMOĆU KOJIH PONUĐAČ DOKAZUJE KOMPETENTNOST TE IH MORA PRILOŽITI PONUDI : 1. Navesti tip s slikom proizvoda za svu opremu pod ATLETIKA
| 34. | MEKA ZAŠTITA ZIDA - VELUR | m2 | 280
Isporuka meke zaštite stijene kao Elan, tip meka zaštita zidova. Ploče se lijepe na gladku površinu zida. Sastav
* PU pijena debljine minimalno 18 mm, gustoča 115 kg/m3, u pločama širine minimalno 93 cm, Svi rubovi zarubljeni. Gornji sloj debljine minimalno 5 mm iz velura u boji po izboru projektanta ili investitora.
OBAVEZNI PRILOZI POMOĆU KOJIH PONUĐAČ DOKAZUJE KOMPETENTNOST TE IH MORA PRILOŽITI PONUDI : 1. potvrde o sukladnosti (certifikati), koje potvrđuje sukladnost opreme sa zahtjevanim standardom iz serije EN 1021-1 ili jednakovrijedno izdani i potvrđeni od strane neovisnih kompetentnih organa. 2. Navesti proizvođača i tip s slikom i tehničnim karakteristikama
| 35. | Metalni ormar za pohranu rekvizita minimalnih dim. 195 x 110 x 50 cm s bravicom | kom | 1
| 36. | Kolica za lopte metalna s bravicom minimalnih dimenzija 100 x 55 x 80 cm | kom | 1
OBAVEZNI PRILOZI POMOĆU KOJIH PONUĐAČ DOKAZUJE KOMPETENTNOST TE IH MORA PRILOŽITI PONUDI : 1. Navesti tip s slikom proizvoda za sve artikle pod OPREMA ZA SPREMIŠTE SPRAVA
| 37. | STROJ ZA ČIŠĆENJE | kpl | 1
1. L 20 E – napon 220 V, četka Ø 510 mm, 135 okr. četke u min, širina usisavanja 680 mm, pritisak četke 27 kg, rezervoari čiste/prljave vode 40/40 lit., motori četke/usisavača 750/450 W, radni učinak do 1600 m2/sat, težina praznog stroja 62 kg. Perač isporučujemo kompletan; sa tvrdom i mekom četkom, nastavkom za filc i dva filca.
jednakovrijedni proizvod, Navesti tip i proizvođača (POPUNITI ĆELIJU IMENOM PROIZVOĐAČA I TIPA PROIZVODA):
[5 empty] | UKUPNO: | 0
[5 empty] | PDV: | 0
[5 empty] | SVEUKUPNO: | 0